## Лист1
НАИМЕНОВАНИЕ
1 | Автоматический регулятор скорости вращения CIPR-LA50C4018TBAA-BAAASA
2 | Амортизатор водила 007.03.10.026
3 | Амортизатор двери МЛЗ
4 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "1этаж" с выпуклым символом и кодом Брайля
5 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "2 этаж" с выпуклым символом и кодом Брайля
6 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "3 этаж" с выпуклым символом и кодом Брайля
7 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "8 этаж" с выпуклым символом и кодом Брайля
8 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "9 этаж" с выпуклым символом и кодом Брайля
9 | Арматура коммутационная АК1-01-Кр "вызов" ( без символов)
10 | Арматура коммутационная АК1-03-01 "ОТМЕНА"ВЯАЛ.6618.005-01
11 | Башмак 366.26.02.020
12 | Блок доп. контактов 3RH1911-2GA22
13 | Блок зажимов Б324-4П25-В/В-10 УЗ 43Ф02ФБ324
14 | Блок логики УКП ПС71.20.147-УХЛ4
15 | Блок натяжного устройства 0401.01.01.006Б(ЩЛЗ)
16 | Блок отводной 320х4Х8 мм-1870-460 СБ КИАТ
17 | Блок питания ARPV-12040-В (12V.3.3A.40W)
18 | Блок питания БПН2 67В 0,35А 1,5-2 ШПЖИ5.087.045-01 МЛЗ
19 | Блок релейный ШУЛМ (без реле) ЕИЛА.7586726.112 ИО
20 | Блок управления приводом OPR-500 VEGA КМЗ
21 | Блок управления приводом ЕС-LD-180
22 | Блок управления устройствами переговорной связи БУУП-МД НШЕК.465122.003
23 | Блок-контакт закрытый PL004001 Giovenzana
24 | Вкладыш WITTUR FS14
25 | Вкладыш WITTUR FS16
26 | Вкладыш башмака 0501 П.06.01.038
27 | Вкладыш Т-14 401.03.03.013К пластик
28 | Вкладыш Т-16 348.03.03.103 пластик
29 | Вкладыш Т-5 001.04.00.019 пластик
30 | Втулка к ЭП 11-40
31 | Втулка РВН0610Б.02.00.121
32 | Втулка скольжения РСМ 455020 М импорт
33 | Втулка скольжения РСМ 455050 М импорт
34 | Втулка-кнопка 0501.03.01.001 ЩЛЗ
35 | Втулка/амортизатор/ створки ДШ/ДК0626.06.001 КМЗ
36 | Втулки (изготовление)
37 | Выключатель блокировочный ВБ5 отис
38 | Выключатель блокировочный ВРЛ3-3 (Аналог ВБ 5-2)
39 | Выключатель ВБ5-3 (аналог ВРЛ-1)
40 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-2-48И "Вентилятор" ДС730836555.1
41 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-6-41 ДС730836087.1
42 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7 ДС730835661.1 (аналог ВКЛ13А-8)
43 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-3И "Стрелка" ДС730836618.1
44 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-43И1 "Отмена" ДС730836558.1
45 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "1"ДС730836560.1
46 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "10"ДС730836560.1
47 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "11"ДС730836560.1
48 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "12"ДС730836560.1
49 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "13"ДС730836560.1
50 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "14"ДС730836560.1
51 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "2"ДС730836560.1
52 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "3"ДС730836560.1
53 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "4"ДС730836560.1
54 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "7"ДС730836560.1
55 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "8"ДС730836560.1
56 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И "9"ДС730836560.1
57 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"1"ДС730836615.1
58 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"10"ДС730836615.1
59 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"11"ДС730836615.1
60 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"13"ДС730836615.1
61 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"14"ДС730836615.1
62 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"2"ДС730836615.1
63 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"3"ДС730836615.1
64 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"4"ДС730836615.1
65 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"5"ДС730836615.1
66 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"7"ДС730836615.1
67 | Выключатель кнопочный ВКЛ13А-7-4И без печатной платы"8"ДС730836615.1
68 | Выключатель кнопочный с гайкой ВКЛ13А-6-40П12 "Открывание"
69 | Выключатель кнопочный с гайкой ВКЛ13А-6-41П1 "Закрывание"
70 | Выключатель безопасности ВБ-5-1
71 | Выключатель блокировочный ВО3 ДУС3.602.003
72 | Выключатель ВО3-1 ШПЖИЗ.602.011 (ВБ-5-1-04)
73 | Выключатель ВП21-21А216
74 | Выключатель ВП73-10111
75 | Выключатель ВП73-11011 (прямой рычаг)
76 | Выключатель ВП73-21-10432 (с роликом) аналог МП 1105М
77 | Выключатель ВПЛ 11-02Д
78 | Выключатель ВРЛ 3-2 (Аналог ВБ5-1)
79 | Выключатель герконовый ШПЖИ-3.602.010
80 | Выключатель концевой L5K13MIM311R угловой 1-направл.с плас. конс. и мет. роликом (1НО+Н3)
81 | Выключатель концевой ВК-200-БР-11-67У2 универсальный
82 | Выключатель лифтовой герконовый ВПЛГ 1-3 УХЛ3
83 | Выключатель нажимной ВКН-11.01(Начинка к посту ВКЛ1-01 (ЭКЛ1-01)
84 | Выключатель путевой ВП21-21А216-00У2,3
85 | Выключатель путевой 1НО+1НЗ L5K13РUM211
86 | Выключатель путевой ВП15К21А221-54 У2.8 колесо
87 | Выключатель путевой ВП15К21Б211-54
88 | Выключатель путевой ВП16 РГ23Б231-55
89 | Выключатель путевой ВПК 2111
90 | Выключатель путевой ВПК-2111 с фиксатором
91 | Выключатель путевой ВПК2110
92 | Выключатель путевой ВПК2112
93 | Выключатель путевой ВПЛ 11-02
94 | Выключатель путевой ВПЛГ 02,2,1-40УХЛ4
95 | Выключатель путевой ВПЛГ 03,2,1-40УХЛ4
96 | Выключатель путевой ВПЛГ 04
97 | Выключатель путевой ВПЛГ 1-1 40УХЛ3
98 | Выключатель путевой ВПЛГ 1-2 40УХЛ3
99 | Выключатель путевой с фиксацией L5K13РUM211R Emas
100 | Головка башмака силуминовая в сборе 400А.03.03.004
101 | Датчик ДПМ (ДСТ) - 2 - П1.0 ЕМРЦ 421752.002 ТУ
102 | Датчик индуктивный ВБ 2. ЧЛ.07.12.М95.6.12.1.К
103 | Датчик индуктивный ВБ 2. ЧЛ.10.12.М95.6.12.1.К
104 | Датчик индуктивный ВБ 5. 12.М 33.хх.10.5К
105 | Датчик индуктивный ВБ 5.43.хх.хх.10.5.К
106 | Датчик магнитный ДМ45-1 НШЕК402229.001
107 | Датчик оптический шахтной информации GLS 126 NT. NO 104073 CEDES
108 | Датчик положения магниточувствительный ДПМИ-2.0-4,5х9 0 ЕМРЦ421750.002
109 | Датчик положения оптический инкрементный ДПОИ- 2-5.0*6.1 ЕМРЦ.421751.002
110 | Датчик путевой этажный ДПЭ 101
111 | Датчик термостата ТК-24 для лебедок MR12-MR17 TER0002 Sicor
112 | Двигатель .5АФ200МА 6/24 6,5 КВт\940об вал проходной
113 | Двигатель дверей лифта ДСТ112-Л30 МЖИГ.654111.005-01 ЩЛЗ
114 | Двигатель лифтовой АИС-71 А8 НЛУХЛ4 220/380В
115 | Диск для привода ДК проем 1200 мм ЩЛЗ (0621.03.10.013)
116 | Дисплей LCD1003 с комплетом фиксации (рамка)
117 | Дисплей жидкокристаллический "Мега-010К" (VEGA2001)
118 | Замок ДШ 0401.36.11.090 МЛЗ прав
119 | Замок ДШ 0401.36.11.090-01 левый МЛЗ
120 | Замок ДШ 0411.46.11.090 -01 левый МЛЗ (нов.обр)
121 | Замок ДШ 0411.46.11.090 правый МЛЗ (нов. обр.)
122 | Замок ДШ 04114611090-02 МЛЗ левый
123 | Замок ДШ 0411К.26.01.090 -01 левый КМЗ
124 | Замок ДШ 0411К.26.01.090 правый КМЗ
125 | Замок ДШ 0501.06.05.090 прав ЩЛЗ
126 | Замок ДШ 0501.06.05.090-01 лев. ЩЛЗ
127 | Замок ДШ 0621Э06.02.120 МЭЛ (правый)
128 | Замок зубчатого ремня для привода МАГНУС
129 | Замыкающая пара РПУ-4
130 | Защелка (собачка) в сборе со втулкой МАГ07.01.02.006 КМЗ
131 | Защелка реверса привода дверей 9550T FBA5394A48 Otis (Россия)
132 | Информатор речевой "TOH-SD-M" НШЕК 468232.033
133 | Источник питания A220Т035С110Н07
134 | Источник питания LPHC-18-700 AC/DC LED, 6-25B,0.7A,18Bт,IP67 блок питания для светодиодного
135 | Канат стальной лифтовой DIN 3062 8.0 mm 2024г
136 | Канат в сборе 0401.03.10.110-01 СБ
137 | Канат в сборе 0411Е.03.10.150 СБ
138 | Канат стальной 10.0 mm EN 12385-5 ПП ГЛ sZ A1
139 | Канат стальной ГОСТ 2172-80 2,2мм оцинкованный "С"
140 | Канат стальной ГОСТ 3067-88 3,1мм оцинкованный "С"
141 | Канат стальной ГОСТ 3077-80 ф.10.5
142 | Канат стальной ГОСТ 3077-80 ф.12 ГЛ
143 | Канат стальной ГОСТ 3077-80 ф.7,8 ГЛ
144 | Каретка 0621Б23.30.600 МЛЗ
145 | Каретка 0621Б23.30.600-01 МЛЗ
146 | Каретка дверей кабины ЧАСВ 000.001.000СБ
147 | Катушка к ПМЛ 2вел. 110в
148 | Катушка к ПМЛ 3,4 вел. 110в
149 | Катушка тормоза МЛЗ ЭМС
150 | Катушка электромагнита КИАТ-2 ЭТ МЭЛ
151 | Катушка электромагнита Монтанари ЕМS00 215-250В 5249029446
152 | Катушка ЭМС-05/09 0471.62.12.100 МЛЗ
153 | Качалка боковая отводки 2 оси FAA307L1
154 | Ключ БЛ -45 БЛ 50
155 | Ключ для постов двухрожковый
156 | Ключ 053А.06.00.030 СБ
157 | Ключ КБР к посту кнопочному ПКТ
158 | Ключ портальный флажковый
159 | Кнопка АК1-01 "1" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
160 | Кнопка АК1-01 "2" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
161 | Кнопка АК1-01 "3" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
162 | Кнопка АК1-01 "4" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
163 | Кнопка АК1-01 "5" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
164 | Кнопка АК1-01 "6" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
165 | Кнопка АК1-01 "7" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
166 | Кнопка АК1-01 "8" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
167 | Кнопка АК1-01 "9" с Брайлем МЛЗ (Гомель)
168 | Кнопка АК1-02 МЛЗ (Закрытие)
169 | Кнопка АК1-05 МЛЗ (Вызов диспетчера)(без символов)
170 | Кнопка АК1-06 МЛЗ Открытие
171 | Кнопка без фиксации, зеленая
172 | Кнопка Вызов-7000
173 | Кнопка вызова МТ42 RUS с надписью "3"
174 | Кнопка вызова МТ42 RUS с надписью "4"
175 | Кнопка вызова МТ42 RUS с надписью "9"
176 | Кнопка вызова МТ42 со шрифтом Брайля
177 | Кнопка к посту ВПП1 со стрелкой
178 | Кнопка КS-1021-01X
179 | Кнопка КS-1021-01X "колокольчик"
180 | Кнопка КS-1021-01X "открытие двери"
181 | Кнопка КЛ-220-003 (индикация зеленая) ZAA25090САА1 Otis
182 | Кнопка лифтовая К1-05-К Мега-К
183 | Кнопка лифтовая К1-06-К Мега-К
184 | Кнопка лифтовая К1-08-К Мега-К
185 | Кнопка лифтовая К1-Отмена-К Мега-К
186 | Кнопка Модель "АХИЛ ЛАЙТ" MLSU, красная подсветка "3" VEGA SRL ITALY
187 | Кнопка МТ42-2М RUS. выдавленная надпись, разные символы
188 | Кнопка приказа антивандальная "ЗАКРЫТИЕ" ACHILLE (разъем MLR)
189 | Кнопочный выключатель ВК-33-5Б
190 | Кнопочный выключатель ВК-33-5О
191 | Кнопочный модуль "Открытие дверей"
192 | Кнопочный переключатель МТ42 RUS, без надписи, красная подсветка
193 | Кнопочный переключатель МТ42-2М RUS. выдавленная надпись, разные символы
194 | Колодка тормозная в сборе комплект (ZAA416H2) 13VTR-M
195 | Кольцо К-З НЗ-34-001
196 | Комплект Каретка ТЕКС 002.001.000СБ (Ц 9хр)
197 | Комплект резервного освещения Крот-5 ZAA21750S1
198 | Конденсатор 0,47мкФ 1800В 100А К73-28-1М2 24габ
199 | Конденсатор комбинированный 1000В 0,68мкф К75-10
200 | Контакт подвижный МК 1/2-20/Д
201 | Контакт МК 2-20 неподвижный
202 | Контактный узел КУ ПЛВ4-1СН03ОШУЗ-ЗМБ-01
203 | Контактный узел КУ ПЛВ4-СН03
204 | Контактор МК 1-20Д- 380/110В
205 | Контактор ПМЛ 3100-40А-220АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ
206 | Контактор ПМЛ 3500-40А-110АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ
207 | Контактор ПМЛ 3500-40А-220АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ
208 | Контактор ПМЛ 4100-63А- 220АС -УХЛ4-Б-КЭАЗ
209 | Контактор ПМЛ 4500-63А-220АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ
210 | Контактор ПМЛ-1100-10А-110АС -Б-УХЛ4
211 | Контактор ПМЛ-1100-10А-220АС -Б-УХЛ4
212 | Контактор ПМЛ-1501-10А-110AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ
213 | Контактор ПМЛ-1501-10А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ
214 | Контактор ПМЛ-2101-25А-220АС -УХЛ4-Б-КЭАЗ
215 | Контактор ПМЛ-2501-25А-110АС -УХЛ4-Б-КЭАЗ
216 | Контактор ПМЛ-2501-25А-220АС -УХЛ4-Б-КЭАЗ
217 | Контактор ПМЛ-3100-40А-110AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ
218 | Контактор ПМЛ-4100-63А-110AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ
219 | Контролик в сборе (болт, гайка, подшипник, втулка, шайба)
220 | Контроллер приказной 1494.01.00
221 | Контроллер приказов ПК6000 ДС730836425.1
222 | Контроллер центральный ЦК6000 С468332011
223 | Контроллер шкафа управления (СУЛ-01)
224 | Контроллер шкафа управления (СУЛ-03)
225 | Контроллер этажный
226 | Контроллер этажный МЭЛ
227 | Контроллер этажный СУЛ 1495 00 00 00 МЭЛ
228 | Коромысло (качалка) 0401.36.01.032 МЛЗ
229 | Коромысло (качалка) 0501.06.05..031 ЩЛЗ
230 | Коромысло универсальное КМЗ
231 | Котел Элек/Отоп, Waumos-7.5/220/7,5квт
232 | Кронштейн РВН0610Б.02.00.124
233 | Кронштейн тросика 0463Б.23.15.100 МЛЗ
234 | Крышка сальник для MR12 COP0027
235 | Крюк для пружины ДК-320
236 | Кулачок водила комплект 400А.03.11.064/065
237 | Кулачок привода 9550 ТО327СВ2 Otis
238 | Купе кабины в компл
239 | Лампа встраиваемая энергосберегающая ЛПО 51
240 | Логика И311 110В
241 | Манжета 25х42х10 мм
242 | Манжета 45х65 мм
243 | Манжета армированная 2-42х58х10
244 | Манжета армированная 2-70х100х10
245 | Манжета армированная 65х90х10/15 ТСА7-FKM-NAK
246 | Манжета армированная BAFUDSL 33 50 6 72NBR902
247 | Маховик 0501.02.00.302 МЛЗ (штурвал для двигателя под вал d=55мм) ( 500-630кг не рег. привод)
248 | Микропереключатель ВБПЛ 4-401 УХЛЗ. ТУ 3428-008-03964945-01
249 | Микропереключатель ВП73-10611
250 | Микропереключатель МВКИ4-40 Р
251 | Микропереключатель МП 1101\1 исполнениеё~660-440В~10А
252 | Микропереключатель МП 1105\1исполнение(КИЗЛЯР)
253 | Микропереключатель МП 1107М 3 исп. (ВП73-10711)
254 | Микропереключатель МП2101
255 | Микропереключатель на плате для поста ПВЛ-10к1в1н1н (КМЗ) (зазмыкающий)
256 | Микропереключатель на плате для поста ПВЛ-10к1в1н1н (КМЗ) (размыкающий)
257 | Модуль кнопочный "без символов" ВКЛ13А-7 ДС730835661.1
258 | Модуль кнопочный для поста ПЛВ10 станция УЛ. УКЛ. замык. контакт ПЛ10.00.00.300-01КМЗ
259 | Модуль кнопочный для поста ПЛВ10 станция УЛ. УКЛ. ПЛ10.00.00.300-01КМЗ
260 | Модуль кнопочный "<¦>" ВКЛ13А-6-40
261 | Модуль кнопочный "<¦>" ВКЛ13А-6-40И12 ДС 730836556.1
262 | Модуль кнопочный "<¦>" КS-1021-01X МЭЛ
263 | Модуль кнопочный ">¦<" ВКЛ13А-6-41И1 ДС 730836557
264 | Модуль кнопочный ">¦<" КS-1021-01X МЭЛ
265 | Модуль кнопочный "10" КS-1021-01X МЭЛ
266 | Модуль кнопочный "5" КS-1021-01X МЭЛ
267 | Модуль кнопочный "Вызов диспетчера" ВКЛ13А-6-38И1 ДС730836559.1
268 | Модуль кнопочный антивандальный цвет индикации зеленый КЛ-300-039-01 Otis
269 | Модуль кнопочный без символов красная подсветка MT42RUS Schaefer
270 | Модуль кнопочный ВКЛ1-03-Ш УЛ реверс ФБИР.642130.001.000-33 МЛЗ
271 | Модуль кнопочный ВКЛ13А-6-44 "без надписи"
272 | Модуль кнопочный круглый с гайкой "<¦>" ВКЛ13А-6-40П12
273 | Модуль кнопочный круглый с гайкой "без символов" ВКЛ13А-7П
274 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "1"ВКЛ13А-7-4П
275 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "2" ВКЛ13А-7-4П
276 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "3" ВКЛ13А-7-4П
277 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "4" ВКЛ13А-7-4П
278 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "5" ВКЛ13А-7-4П
279 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "6" ВКЛ13А-7-4П
280 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "7" ВКЛ13А-7-4П
281 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "8" ВКЛ13А-7-4П
282 | Модуль кнопочный круглый с гайкой код брайля "9" ВКЛ13А-7-4П
283 | Модуль кнопочный УКЛ красная подсветка "<I>" MLK Achille Vega
284 | Модуль кнопочный УКЛ красная подсветка "Отмена" MLK Achille Vega
285 | Модуль кнопочный УКЛ красная подсветка "без символов" MLK ACHILLE Vega
286 | Модуль кнопочный УКЛ красная подсветка "стрелка" MLK ACHILLE Vega
287 | Модуль кнопочный УКЛ красная подсветка золотистый "ῼ" MLK Achille Vega
288 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красная подсветка "10" MLK Achille Vega
289 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красная подсветка "2" MLK Achille Vega
290 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красная подсветка "4" MLK Achille Vega
291 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красная подсветка "7" MLK Achille Vega
292 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красная подсветка "9" MLK Achille Vega
293 | Модуль кнопочный УКЛ с кодом брайля красный подсветка "1" MLK ACHILLE Vega
294 | Модуль МК-06
295 | Модуль управления тормоза для УКЛ 10С02.01 ПКАШ 431156.004 КМЗ
296 | Направляющая для трехплечего рычага проём 700мм ЩЛЗ
297 | Начинка ВКЛ13 А-6-41И1 "Закрытие"
298 | Начинка к посту вызывному ВКЛ13 А-2И ЩЛЗ 730835647.1 (без маркировки)
299 | Начинка к посту приказа ВКЛ13А-6-41 И 1
300 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-6-40 "Открытие"
301 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-6-40 И12 "Открытие"
302 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7-4И "11"
303 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7-4И "12"
304 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7-4И "13"
305 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7-4И "14"
306 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7-4И "9"
307 | Начинка к посту приказному ВКЛ13 А-7И ЩЛЗ
308 | Обод 0411.0200.601А( Шкив 600*3/10,0 Montanari)
309 | Основание 04716202001
310 | Ось 0463Б.03.45.023 МЛЗ
311 | Ось РВН0610Б.02.00.115
312 | Ось рычага тормозного 04716202002 МЛЗ
313 | Отвертка под спецвинт
314 | Отводка в сборе 0411МГ.33.30.130А КМЗ
315 | Панель приказа
316 | Пара червячная передаточное число 69 редуктора ZAA20006AWH9 13VTR-CR Otis
317 | Переключатель галетный П2Г3-6П6Н
318 | Перемычка контактная KF9074 6400.00.0001 Selcom
319 | Плата (контроллер приказной) КП 1495.01.00.01
320 | Плата RS-11 (GСA25005A10) Otis
321 | Плата RS-14 GСA25005B10 OTIS
322 | Плата грузовзвешивающего устройство ФБИР 469135.045 МЛЗ
323 | Плата защиты матрицы
324 | Плата интерфейсная ИМП датчика ATV71 VW3A3401 Schneider Electric
325 | Плата контроллера 1497.01.00.00 (МЭЛ)
326 | Плата контроллера ПКЛ 32-08 ЕИЛА 687255.008.06 БЕ без ПЗУ
327 | Плата контроллера приказного 1495.01.00 МЭЛ
328 | Плата контроллера приказного 1494.01.00 МЭЛ
329 | Плата контроллера шахты матричная ШК6000 КМ6000 СКБИ.468332.022 (СКБИ.758726.047) ЩЛЗ
330 | Плата контроля поста ревизии КПР 1497.01.00.01 МЭЛ
331 | Плата контроля фаз И656123065
332 | Плата ПАО МЭЛ
333 | Плата ПГС НШЕК.465319.007
334 | Плата питания и реле для станции ШК6000 для лифтов с машинным помещением ППР ИМКИ.656123.020.01 ЩЛЗ
335 | Плата ПКЛ -32-06 ШУЛМ
336 | Плата поста приказов станция ШК6000 ПК6000 СКБИ.468332.015 (СКБИ.758725.129(М)) ЩЛЗ
337 | Плата поста ревизии СУЛ (контроллер приказной панели)
338 | Плата приказной панели Otis RS-32 XIZI (RSEB v.1.2)
339 | Плата ПСК-3 ФАИД469135.037
340 | Плата ПУ3 ФАД. 469135.035-10.6 без ЧП
341 | Плата реле ЕИЛА 687282.955 без реле
342 | Плата светодиодная Apeyron 220В, 24Вт, прямоугольная с линзой, ХБ 02-23
343 | Плата СУЛ 3
344 | Плата СУЛ-1
345 | Плата тормаза СУЛ-3 ПТ1493.02.06.00.00-03
346 | Плата УЛЖМ КШНЕ.656342.04
347 | Плата управления лифтом ПКЛ-32-04 ЕИЛА.687255.008.04
348 | Плата управления тормозом
349 | Плата управления тормозом ПУТ-3 ФАИД. 469135.036 КМЗ
350 | Плата управления лифтом для жилых зданий нерегулируемый привод МПУ КАФИ 4691.35.005-66 КМЗ
351 | Плата управления лифтом ЦК6000 для станции управления ШК6ХХХ СКБИ.468332.011 (СКБИ.758726.039) ЩЛЗ
352 | Плата этажного контроллера для станции СУЛ 1495.01.00.01 МЭЛ
353 | Плафон 406.03.05.121М
354 | Подставка для поста вызывного ПЛВ10 ПЛ.10.00.00.002 КМЗ
355 | Подшипник 1000809 закр (61809. 2RS)
356 | Подшипник 13514 (22216СК+Н316 )
357 | Подшипник 180100 CRAFT (6000.2RS)
358 | Подшипник 180107 импорт С3 SKF(6007,2RS/C3)
359 | Подшипник 180108 импорт С3 SKF (6008.2RS/C3)
360 | Подшипник 180109 импорт С3 SKF (6009.2RS/C3)
361 | Подшипник 180200 Россия (6200.2RS)
362 | Подшипник 180201 Россия (6201.2RS)
363 | Подшипник 180202 CRAFT (6202.2RS)
364 | Подшипник 180204 импорт С3 SKF (6204 2RS/C3)
365 | Подшипник 180205 CRAFT (6205.2RS)
366 | Подшипник 180210 CRAFT (6210.2RS)
367 | Подшипник 180210 Россия (6210.2RS)
368 | Подшипник 180211 импорт С3 SKF (6211,2RS/C3)
369 | Подшипник 180212 CRAFT (6212.2RS)
370 | Подшипник 180213 импорт С3 SKF (6213.2RS/С3)
371 | Подшипник 180214 (6214 2RS)
372 | Подшипник 180304 импорт С3 NSK (6304DDUC3E)
373 | Подшипник 180307 CRAFT (6307.2RS)
374 | Подшипник 180309 Россия (6309.2RS)
375 | Подшипник 180310 CRAFT (6310.2RS)
376 | Подшипник 180311 CRAFT (6311.2RS)
377 | Подшипник 180312 Россия (6312.2RS)
378 | Подшипник 180501 Россия (62201.2RS)
379 | Подшипник 180512 (62212,2RS)
380 | Подшипник 180607 Россия (62307.2RS)
381 | Подшипник 180609 Россия (62309.2RS)
382 | Подшипник 180712 (62712,2RS)
383 | Подшипник 2212 (N212.)
384 | Подшипник 2216(№216)
385 | Подшипник 3056211 закр.(3211.2RS)
386 | Подшипник 315 Россия (6315)
387 | Подшипник 3610
388 | Подшипник 409,6409
389 | Подшипник 46310 Л (7310АСМ)
390 | Подшипник 46312Л(7312АСМ)
391 | Подшипник 466412 Л ЕПК (7412ВМ/DT)
392 | Подшипник 62112RS1/DBGA импорт SKF
393 | Подшипник 6214 2RS1/DBGA импорт SKF
394 | Подшипник 7207 BMPUA импорт FAG
395 | Подшипник 7307 ВЕСВМ импорт SKF
396 | Подшипник 7309 B-TVP-UA импорт FAG
397 | Подшипник 7314 Россия (30314)
398 | Подшипник 7318 Россия (30318)
399 | Подшипник 80018 Россия (608.2Z)
400 | Подшипник 80029 Россия (629.2Z)
401 | Подшипник 80203 CRAFT (6203.2Z)
402 | Подшипник 80208 Россия (6208.2Z)
403 | Подшипник 80313 импорт C3 NSK (6313.ZZC3)
404 | Подшипник NJ 2214 ECP импорт SKF
405 | Подшипник NU 214 ECP/C3 импорт SKF
406 | Подшипник скольжения 0401.82.11.030 МЛЗ
407 | Подшипник скольжения 0501.02.01.040 МЛЗ
408 | Подшипник скольжения для WSR201 BRO0016
409 | Полукольцо вкладыша 0411.03.02.094(11) утолщ. H=11
410 | Полумуфта Л-170/42 400А.02.03.006Н 4 пальца
411 | Полумуфта моторная d=55мм L=156мм 4 пальца 04712204000-03 МЛЗ
412 | Пост вызывной 1 кнопка "стрелка" нержавеющая сталь ПЛВ4-1СК_Н КМЗ
413 | Пост вызывной 2 кнопки "стрелка" ПЛВ4-2СК КМЗ
414 | Пост вызывной 7 проводов для ШУЛК ЭА
415 | Пост вызывной лифтовой ПЛВ/ШУЛК (4провода)
416 | Пост вызывной ПКВ6-1-ШП -03, МЛЗ
417 | Пост вызывной ПЛВ (УЛ)
418 | Пост вызывной ПЛВ1 релейный/улж/упл с внеш крепл. (аналог ВП710)
419 | Пост вызывной ПЛВ13 -К1М0101 ЩУЗ ЩЛЗ
420 | Пост вызывной ПЛВ13 К1М0100(ШУЛК) 10 концов
421 | Пост вызывной ПЛВ13 К1М0100(ШУЛМ)
422 | Пост управления лифтовой 1753.00.00-03ЭТ ПУЛ02В05С01К (МЭЛ)
423 | Предохранитель ВП 1-1- 1А
424 | Предохранитель ВП 1-1- 5 А
425 | Предохранитель ВП1-1- 4 А, 250В керамический
426 | Предохранитель ПН-50 4А
427 | Предохранитель ПН-50 ПВД ВП
428 | Предохранитель цилиндрический 2А 14х51 ПЦ-102
429 | Преобразователь частоты 11кВт MOG/MLD/LD/FC302P11K Danfoss
430 | Преобразователь частоты 7,5кВт ACS355-03E-15A6 L2-07K5-3 ABB
431 | Преобразователь частоты Altivar ATV12 0.18кВт ATV12H018M2
432 | Прерыватель для таходатчика БУАД
433 | Приставка контактная ПКЛ- 11М 04 Б 10А 1НО+1НЗ
434 | Приставка контактная ПКЛ- 22 -УХЛ4 В
435 | Приставка контактная ПКЛ-4004 РБ
436 | Приставка ПКЛ 0404
437 | Программатор УСНА-2. 0,6-425-УЕМРЦ 421243.200-05
438 | Процессор ПЗУ для платы МПУ для лифтов для жилых зданий с нерегулируемым приводом КАФИ.00001-28
439 | Пружина 053Т.03.10.143
440 | Пружина башмака кабины 404С0302073
441 | Пружина Г753641040
442 | Пружина МАГ07.01.02.005
443 | Пружина ZAA90R1 OTИC
444 | Пружина в сборе 04716202300.-16 МЛЗ
445 | Пружина дверей шахты 053А
446 | Пружина ДК -320 (L= 31см)
447 | Пружина ДК-500
448 | Пружина ДШ 1101.108.5001 МЭЛ
449 | Пружина к ВПК ЛКБ
450 | Пружина подвески кабины
451 | Пружина противовеса
452 | Пружина тормоза лебедки
453 | Пружина тормоза лебедки 401.02.02.008Б КМЗ
454 | Пускатель магнитный ПМ 12 -040551 УХЛ4 В 110В 4з+6р КЗЭ
455 | Пускатель магнитный ПМ 12-040551 УХЛ4 В 220В 4з+6р КЗЭ
456 | Пускатель магнитный ПМ12-010500 УХЛ4 В 110В 4з+2р КЗЭ
457 | Пускатель магнитный ПМ12-010500 УХЛ4 В 220В 4з+2р КЗЭ
458 | Пускатель магнитный ПМ12-040150 УХЛ4 В 110В 1з КЗЭ
459 | Пускатель магнитный ПМ12-040151 110В УХЛ4 1р
460 | Пускатель магнитный ПМ12-040151 УХЛ4 В 220В 1р КЗЭ
461 | Пускатель магнитный ПМ12-063151 УХЛ4 В 110В 2з+2р вар. А КЗЭ
462 | Пускатель магнитный ПМ12-063151 УХЛ4 В 220В 2з+2р вар. А КЗЭ
463 | Пускатель магнитный ПМ12-063551 110В УХЛ4 2з+2р (PM1K063F56)
464 | Пускатель магнитный ПМ12-063551 220В УХЛ4 2з+2р (PM1K063M56)
465 | Пускатель ПМ 12 010 100 110В
466 | Пускатель ПМ 12 010 100 220В
467 | Пускатель ПМ 12 025 501/551 220В
468 | Пускатель ПМЛ 2100 110В
469 | Пускатель ПМЛ 4500 110В ТЭ
470 | Пускатель э/м ПМ12-040150 220В 1р
471 | Пускатель э/м ПМ12-040550 220В 4з+2р КЗЭ
472 | Размыкающая пара РПУ-4
473 | Редуктор привода ДК цилиндрический- 0411.03.15.010 МЛЗ
474 | Реле 13F-1 (JQX-13F1) 240VAC 10A
475 | Реле FINDER 553381100010 промежуточное, 3 перекидных контакта 10 А (переменка 110В АС)
476 | Реле FINDER 553391100090=110B с 3 перекидными контактами
477 | Реле контроля фаз РКФ-1М 380В
478 | Реле миниат. универсал. электромеханическое; монтаж в розетку; 4СО 6А; контакты AgNi;катушка 24В АC;
479 | Реле миниатюр. универс-е электромеханич; монтаж в розетку; 4СО 6А; катушка 24В DC; контакты AgNi;
480 | Реле напряжения РНПП-311 трехфазное нерегулируемое DIN (ЕЛ)
481 | Реле промежуточное 110VDC 6А RKF4CO 110LTD1 Shenler
482 | Реле промежуточное 110VАC 6А RKF4CO 610LT Shenler
483 | Реле промежуточное 24VDC 6А RKF4CO024LTD1 Shenler
484 | Реле промежуточное блокируемая проверочная кнопка 55.33.8.110.0010 Finder
485 | Реле промежуточное РЭП18-002 110В
486 | Реле промежуточное РЭП18-004 24В
487 | Реле РПГ-9 \05401\=12В
488 | Реле РПГ-9-05401 110В
489 | Реле РПГ-9-05401 24В
490 | Реле РПУ-4М-412 110В
491 | Реле РПУ-4М-413 110В
492 | Реле РПУ-4М-413 24В
493 | Реле РПУ-4М-414 110В
494 | Реле РЭП18-004 110В
495 | Ремень SPZ-630 импорт
496 | Ремень XPZ 630 импорт
497 | Ремень XPZ 730
498 | Ремень Z(0)-500
499 | Ремень Z(0)-530
500 | Ремень Z(0)-560
501 | Ремень Z(0)-600
502 | Ремень Z(0)-710
503 | Ремень Z(0)-800
504 | Ремень зубчатый XPZ- 2120 для лебедки КИАТ
505 | Ремень клиновой SPZ-2120 Lp HIMPT
506 | Ремень синхронный открытый 15 НТ5 30000-М-PAZ ELATECH
507 | Ролик (блок) тросика связи с подшипником (ЩЛЗ) d=47мм
508 | Ролик 40мм трехплечего рычага 0412Р.03.91.150 ЩЛЗ
509 | Ролик 456Х1
510 | Ролик JT-140-1 D=55 Selcom c осью (Тип 3201.05.0058)
511 | Ролик водила (007.03.10.046) КМЗ
512 | Ролик ДК55 с подшипником (паз полукруг)
513 | Ролик ДК70 с подшипником (паз полукруг)
514 | Ролик замка 0401.16.01.092К МЭЛ
515 | Ролик замка 0601.01.16.092 ЩЛЗ
516 | Ролик замка ДШ 0411Е.06.05.095
517 | Ролик замка ДШ 0411Е.06.05.095-01
518 | Ролик замка ДШ 320кг
519 | Ролик замка ДШ МЛЗ 0401.36.11.092А
520 | Ролик к ЭП-1140 (в сборе с осью)
521 | Ролик каретки D=55 мм FAA5394A50 Otis (Аналог FAA456Х1)
522 | Ролик каретки d=58мм 0411ЭМ.16.12.030 МЭЛ
523 | Ролик каретки в сборе d= 60мм прямоугольный паз 0463Б.23.15.080 МЛЗ
524 | Ролик каретки с подшипником d-60 МЛЗ 0401.16.01.180
525 | Ролик качалки . водила 404А.06.05.115
526 | Ролик Отводки ДК 04663Б.03.40.012
527 | Ролик рычага (качалка) 404А.06.05.091
528 | Ролик с осью 1762.02.02.00 МЭЛ
529 | Рычаг 0463Б.23.15.230 МЛЗ
530 | Рычаг 0463Б.23.15.240 МЛЗ
531 | Рычаг 0463Б.23.15.240-01 МЛЗ
532 | Рычаг двуплечевой левый 007.06.05.060. КМЗ
533 | Рычаг двуплечевой правый 007.06.05.060.-01 КМЗ
534 | Рычаг тормоза 0610Б.52.02.201 МЛЗ
535 | Рычаг трехплечий 1021К.03.10.240 ЩЛЗ
536 | Рычаг трехплечий каретки дверей кабины 0411Е.03.10.070 ЩЛЗ
537 | Рычаг трехплечий каретки дверей кабины 0411Е.03.10.070-02 ЩЛЗ
538 | Сальник 32х46х7 (2,2) импортный
539 | Сальник 32х52х10 (2,2) импортный
540 | Сальник 35х50х7 (2,2) импортный
541 | Сальник 45х65х10 (2,2) импортный
542 | Сальник 55х80х10(2,2) импортный
543 | Сальник 60х75х8(2,2) импортный
544 | Сальник 65х84х9(2,2) импортный
545 | Сальник 65х90х10(2,2) Россия
546 | Сальник 70х95х10 (2,2) импортный
547 | Сальник 75х100х10(2,2) импорт
548 | Сальник 80х100х10(2,2) импорт
549 | Сальник 90х110х12(2,2) импортный
550 | Сальник 90х120х12(2,2) Россия
551 | Светильник светодиодный лифтовый СП-81
552 | Сектор зубчатый ТО5084А1 Otis
553 | Сервисный ключ механика
554 | Створка 0621.06.01.000ВЕ-30 (пр1200)
555 | Стекло для указателя этажей приказной панели ЩЛЗ (Светофильтр красный (132*62*4,0)
556 | Стопор 0463Б0310150
557 | Сухарик
558 | Табло индикации матричное станция ШК6000 УИМ6100 ДС730837299.1 ЩЛЗ
559 | Табло ФБИР676659.007-06
560 | Толкатель кнопочного модуля "Без символов" антивандальный DMG
561 | Толкатель модуля кнопочного белый NAO 323DA1 Otis
562 | ТОРМОЗ 04716262000С AW160
563 | Трансформатор ОСМ-0,25 УХЛ4 220/110/22/18/8,5
564 | Трансформатор ОСО-0,25 380/24
565 | Трансформатор ПКФЛ 671111.930-01п
566 | Трансформатор силовой (для УЛ) ДУС4.700.004-03 (МЛЗ)
567 | Трансформатор ТБСЛ-0,25 УХЛ4 220/110/28/24/8В
568 | Трансформатор ТМ-0,63 380/95/85/19В
569 | Трансформатор тороидальный ЮМГИ 671.111.002 (22V-3V-3V-12V)
570 | Трансформатор ТП338-1272Р ШУЛМ
571 | Трансформатор ТПМ-160
572 | Трансформатор ТПП 271-220-50 СУЛ
573 | Трансформатор ТПР-359
574 | Тросик дверей кабины под БУАД L=3535мм для лифта ЩЛЗ 0401.03.10.110-03
575 | Тросик двери кабины под БУАД L=2700мм проем 700мм ЩЛЗ
576 | Тросик двери кабины под БУАД L=2778мм проем 700мм 0401.03.10.110-01.ЩЛЗ
577 | Тумблер ON-OFF KN3(B)-201(А)
578 | Узел контактный кнопочного модуля красная индикация BF/BL 12-24V 1NO/NC DMG
579 | Указатель лифтовый 1496.00.00 (МЭЛ)
580 | Указатель лифтовый КРАГ.468163.600Ш-М (со светофильтром)
581 | Указатель напряжения 50-100 0В ПИН90М световая индикация+фазировка
582 | Упор 0463Б.23.15.006
583 | Упор 0463Б.23.15.006-01
584 | Устройство EkoDrive-2 EMPЦ421243.078-5
585 | Устройство аварийного освещения НШЕК.468232.025-02 без аккум.
586 | Устройство БУАД-4-25,8 ЕМРЦ.421243.074-25-03 ТУ (без проводов)
587 | Устройство БУАД-7 -16 без проводов
588 | Устройство контроля дверного проема УСППЛ
589 | Устройство контроля превышения скорости лифта УКПСЛ (для ЩЛЗ)
590 | Устройство контроля скорости УКС-1 без диска ДУС2.395.002 МЛЗ
591 | Устройство контроля скорости УКС-1 с диском
592 | Устройство оповещения и контроля дверного проема лифтовое "КАПЕЛЬ-2ЛК" НШЕК468213.013
593 | Устройство переговорной связи "УП(К)-МД-крыша кабины" НШЕК 465112.005-02 (в корпусе)
594 | Устройство переговорной связи "УП(П)-М-приямок" НШЕК 465112.005-03 (в корпусе)
595 | Устройство смазывающее (14 мм) 0411С.23.00.300
596 | Устройство смазывающее (масленка) 401.03.00.070К КМЗ
597 | Устройство УПДКЛ-2,0 (привода дверей кабины лифта)
598 | Устройство управления дверьми EkoDrive-2.3-1.4
599 | Устройство управления приводом УПДКЛ 1.0 ШПЖИЗ.105.002 (МЛЗ) (аналог Магнус-21)
600 | Червячное колесо 138.6/48 МЖИГ.303812.004
601 | Червячное колесо 160/48 МЖИГ.303812.005
602 | Червячный вал 138.6/48 МЖИГ.722552.004
603 | Червячный вал 160/48 МЖИГ.722552.005
604 | Шайба (щека) шкива двигателя для привода магнус 0463Б.03.40.505 МЛЗ
605 | Шайба 0401.82.00.003 МЛЗ
606 | Шкаф управления лифтом ШУЛМ-К2ВЖ1213ПЭ
607 | Шкив 04110315380 (для ДАТ)
608 | Шкив 480*3*10 МЛЗ 0463Б.02.00.001 МЛЗ
609 | Шкив 006.07.00.001 (ОС КМЗ) канат 7,8мм
610 | Шкив в сборе 0401.03.10.080В СБ без прерывателя
611 | Шкив ведомый 5 ремней
612 | Шкив дверн.двиг МЛЗ (изготовление)
613 | Шкив для редуктора
614 | Шкив для редуктора 500кг 424.03.10.006А
615 | Шкив зубчатого ремня для БУАД 0401.03.10.0848 ЩЛЗ
616 | Шкив зубчатого ремня для БУАД в сборе 0621Э.03.11.510 МЭЛ
617 | Шкив канатоведущий 525.66.3.10,5 (КМЗ аналог 0411К.92.00.001В)
618 | Шкив канатоведущий 525*3*10,5 0471.32.00.001А МЛЗ
619 | Шкив канатоведущий 525*3*10,5 Л400.00.003 УТМ
620 | Шкив канатоведущий 620 *4*10 ZAA260АJ2 Otis
621 | Шкив канатоведущий 620.56.3.10 (аналог ОТИС ZAA260AТ3)
622 | Шкив канатоведущий 620*3*10 (ZAA260A4) ОТИС
623 | Шкив канатоведущий 620х4х12 ZAA260A2 Otis
624 | Шкив канатоведущий 750*3*10 для ZAA260AJ6 Оtis
625 | Шкив канатоведущий 770*3*12
626 | Шкив канатоведущий КВШ 930*4*12 406.02.00.001Д КМЗ
627 | Шкив КВШ 500х3х10
628 | Шкив малый 0613.Б СБ КИАТ
629 | Шкив ограничителя скорости 0411К.07.00.003А (6мм)
630 | Шкив ограничителя скорости AKAR (тип AKR3/4)323.74.3.1.6
631 | Шкив ОС 0411.07.00.008 МЛЗ
632 | Шкив пластиковый привода дверей 0463Б.03.10.140-01 МЛЗ
633 | Шкив приводной двигателя VVVF для вала с двумя лысками
634 | Шкив электродвигателя d14 (АИР-63) Буад ИЗГ
635 | Шкив электродвигателя АИР-56 d-11мм D-50мм 400А.03.10.016К. КМЗ
636 | Шкив электродвигателя АИС d14-400A.03.10.017КМ (АИР63)
637 | Шток реверса
638 | Эл. двигатель .АИР-56
639 | Эл. статор АИР 56 (2)
640 | Эл. статор АН-180
641 | Эл. статор АОЛ-12-4
642 | Эл. статор АС-62
643 | Электродвигатель 0,18кВт 500об/мин ДСМ-0,18-500-1-Д IM3681 ЯИУШ.525376.003-11
644 | Электродвигатель АИР 63 В4У2 220/380В 0,37кВт 1320об/мин F100
645 | Электродвигатель ДАТ-126А-250-1,5
646 | Электродвигатель для лебедки 13VTR-М 0,8кВт 1500/375об/мин Otis
647 | Электромагнит тормаза в сборе L-130мм 110В ZAA330P1 Otis
648 | Электромагнит тормоза в сборе L-130мм 220В ZAA330АP2 Otis
649 | Электромагнит тормоза для лебедок ELT0143 200VDC MR12-MR14 Sicor
650 | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА
651 | Энкодер (датчик) двигателя ДСМ-0.18-500-1-Д-У2 ЯИУШ.525376.003-01
652 | Энкодер E40H12-2500-6-L-5 Autonics
653 | Этажный переключатель ЭП-1140